四川信息职业技术学院电梯检测服务采购项目

询

价

通

知

书

中国·四川（广元）

采购单位：四川信息职业技术学院

2025年3月

第一章  询价邀请

四川信息职业技术学院电梯检测服务拟采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

### 一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：四川信息职业技术学院电梯检测服务

2、项目编号：CXHQ001

3、采购人：四川信息职业技术学院

### 二、资金情况

资金来源及金额：财政资金，最高限价5336.00元，。

- 采购项目简介：

- 对雪峰校区综合楼、食堂、图书馆7部电梯进行检测;7部电梯速度均为1.0-2.5m/s，4部电梯楼层为12层，3部电梯楼层为3层。

- 四、供应商邀请方式

公告方式：本次询价邀请在四川信息职业技术学院（www.scitc.com.cn）主页通知公告栏发布。

### 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

2、持有《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目中包含电梯检测资质‌；

3、检测人员需持有电梯检验员或检验师资格证，并在“全国特种设备检验检测人员执业公示与查询系统”完成执业公示‌；

六、询价通知书获取方式：

登录四川信息职业技术学院主页（（www.scitc.com.cn））通知公告栏免费下载。

七、递交相应文件截止时间：2025年3月21日9:30（北京时间）。

八、递交相应文件地点：相应文件必须在递交相应文件截止时间当日9:30（北京时间）前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的相应文件，恕不接待。本次采购不接收邮寄的相应文件。

### 九、询价地点：广元市利州区学府路265号综合楼0902室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。

### 十、联系方式

采 购 人： 四川信息职业技术学院

地  址：广元市利州区学府路265号

联系人：赵老师

电  话：17844552138

# 第二章  询价须知

供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商方式 | 本次采购采取在四川信息职业技术学院网发布公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：5336元。 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：5336元。 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 6 | 相应文件的要求 | 相应文件一式一份；相应文件A4纸打印并采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，相应文件密封袋的最外层应清楚地标明相应文件、采购项目名称、项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。 |
| 7 | 付款方式 | 出检验报告后，一个月内付款 |
| 8 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川信息职业技术学院网上发布后，请成交供应商凭身份证原件及复印件到四川信息职业技术学院领取成交通知书。 |

第三章  供应商资格证明材料

一、提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

二、持有《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目中包含电梯检测资质‌；

三、检测人员需持有电梯检验员或检验师资格证，并在“全国特种设备检验检测人员执业公示与查询系统”完成执业公示‌；

备注：上述材料提供加盖供应商鲜章的复印件。

第四章  采购项目服务内容及要求

一、检测项目分类

- 1、‌整机性能检测‌

  - 包括运行速度、平层精度、制动性能等核心指标测试‌。

- 2、‌安全保护装置检测‌

  - 门锁装置、限速器-安全钳联动、超载保护、紧急报警装置等功能验证‌。

- 3、‌电气系统检测‌

  - 控制柜元器件状态、线路绝缘性能、接地保护等电气安全评估‌。

- 4、‌机械部件检测‌

  - 导轨磨损、曳引钢丝绳断丝率、悬挂装置变形等机械结构检查‌。

- 5、‌应急功能检测‌

  - 停电自动平层、紧急救援操作、消防迫降功能等应急响应能力验证‌。

二、检测流程

- 1、‌前期准备‌

  - 核查电梯技术资料（如合格证、维保记录）及使用登记信息‌。

- 2、‌现场检测‌

  - 按TSG T7001—2023附件A要求逐项测试，记录数据并比对安全标准‌。

- 3、‌报告出具与整改‌

  - 检测完成后5个工作日内提交报告，对不合格项提出整改要求并复检‌。

第五章相应文件格式

一、法定代表人授权书

XXX（采购人）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖公司鲜章。

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 报价（元/年） |
| 1 |  |  |  |  |
| 报价合计 |  | 人民币大写： （小写： ） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，是供应商相应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人员工资、办公费用、调研费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费等完成本项目所涉及的一切费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效相应处理。

2、以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 四、实施方案

格式自拟

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 五、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX