四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

四川信息职业技术学院东坝校区女生公寓西侧挡土墙位移观测工程（第二次）
询价文件

中国·四川（广元）
询价单位：四川信息职业技术学院
2026年07月
一、项目基本情况
1．项目名称：四川信息职业技术学院东坝校区女生公寓西侧挡土墙位移观测工程。
2．招标人：四川信息职业技术学院。
3．项目基本情况：四川信息职业技术学院东坝校区女生公寓西侧挡土墙墙身存在竖向、斜向裂缝，拟对四川信息职业技术学院东坝校区女生公寓西侧挡土墙进行位移、沉降观测。
二、资金情况
资金来源及最高限价：49800元。
委托项目简介
四川信息职业技术学院东坝校区女生公寓西侧挡土墙高约3.8米，长约13m。挡土墙墙身存在竖向、斜向裂缝，拟对四川信息职业技术学院东坝校区女生公寓西侧挡土墙进行位移、沉降观测。
四、服务商邀请方式
公告方式：本次询价邀请在四川信息职业技术学院（http://www.scitc.com.cn/）主页通知公告栏发布。
五、服务商参加本次采购活动应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证复印件，已完成“三证合一”登记制度改革的，须提供由工商部门核发的已加载法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件；事业单位提供法人证书复印件；自然人提供身份证复印件；）；

2.具备建设行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函原件，格式自拟）
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函原件，格式自拟）
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函原件，格式自拟）
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函原件，格式自拟）
7.法律、行政法规规定的其他条件；
8.营业执照载明的营业范围应包含工程测绘、工程竣工测绘（提供证书复印件）；

9.提供法定代表人授权书原件、法定代表人及授权代表身份证复印件；（若法人参与响应则只提供法人身份证复印件）。
六、报价表
	序号
	项目
	数量
	要求

	1
	四川信息职业技术学院东坝校区女生公寓西侧挡土墙位移观测工程
	1项
	1、在施测前完成变形(沉降位移)观测技术设计即测试方案。观测期限为2026年7月至2028年12月，挡土墙位移测量：共设变形监测点5个，位移观测每年约15次，每年合计观测75点次。监测频率根据天气状况（如持续暴雨期间）按甲方要求实施,其中根据天气（如持续暴雨期间）调整观测频率。
2、按现行规范及规程要求埋设控制点、观测点位，并对点位做好保护措施；
3、按现行规范及规程要求，根据工程进度定期进行观测并作好记录，每年形成监测报告。
4、对观测期间发生的沉降位移(变形)异常及时通知委托方；

5、按甲方要求时间提交变形(沉降位移)观测成果。
6、按技术标准开展测量工作并提供技术咨询；

	价格（元）
	49800元


注：1、响应报价为完成价（全费用价），包含完成该工程项目（全部工序）所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、措施费<包含环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费、夜间施工费、工程定位复测费、建材建渣等搬运费、冬雨季施工费、机械进出场及安拆费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施保护费、已完工程及设备保护费、行车、行人干扰等与之相关的所有措施费用>、规费以及政策性文件规定调整费用等等的各项费用）等以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。除此招标人不再支付任何其他费用，成交后无论何种原因，价格也不再进行任何调整。
七、递交响应文件截止时间和地点
递交响应文件截止时间：2026年07月9日10:00（北京时间），文件需正本一份。逾期送达的或没有装订、密封的文件不予接收。
地点：广元市利州区学府路265号综合楼0902室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。现场递交响应文件（报价表及服务商资格响应文件（企业营业执照）时，复印件必须加盖服务商鲜章密封后（密封袋上必须加盖应商鲜章）现场提交给采购人处，联系人：赵伦。
八、询价时间和地点
询价时间：2026年07月9日10:00（北京时间）。
地点：广元市利州区学府路265号综合楼0902室（四川信息职业技术学院雪峰校区）。
九、商务要求
1、交付日期：合同签订后要求7个日历天完成控制点及换测点埋设工作并开展沉降、位移观测工作，每延迟一天完工每天按合同金额的1%扣违约金，违约金最高不超合同金额的30%。
2、点位埋设过程中，产生的弃渣（含因施工产生的建筑垃圾、杂物等）外运与处置等由成交服务商负责，不得随意倾倒，必须符合环保要求（包括防噪、降尘等），严格控制施工场地扬尘和运输扬尘污染，采取有效的防尘及降低噪声的措施，减小施工噪音及污水等对周边环境的影响，且费用含在投标报价中采购人不再另行支付；主要材料在进场时应附材料出厂合格证，并经采购人同意后方能使用；在施工过程中，成交服务商若违反环保相关规定，产生的一切后果及费用由成交服务商承担。
3、服务期间，成交服务商应确保施工房屋及周围毗邻建筑物、构筑物及其设备设施的安全，须结合现场实际情况考虑安全防护等措施，避免因施工危及该栋建筑范围内、外及校园内道路、建筑安全，由此发生的安全事故、费用及责任由成交服务商全部承担。

4、服务期间的车辆及人员进出，必须遵守学院校园进出相关管理规定，服从学院保卫等相关部门的管理，不得影响采购人校园正常的教育教学工作及生活秩序。

5、项目验收标准：按照《建筑变形测量规范》、《工程测量规范》等相关规定开展工作,包括编制测试方案，埋设基准点、工作基点(必要时)及观测点，实施现场观测，观测数据内业资料整理，提交变形(沉降)观测成果即检测报告。检测报告因每完成一次观测出具一个检测报告。

6、付款进度：（1）第一次付款：交2026年变形(沉降)观测成果后15个工作日内向乙方支付合同金额的30%；（2）第二次付款：交2027年变形(沉降)观测成果后15个工作日内，支付合同总价的30%；（3）第三次付款：交2028年变形(沉降)观测成果后15个工作日内，支付合同总价的40%。（如遇省财政年底结算或年初未开账，待开账后付款，且不计利息），应提供合法完整有效发票凭证，进行支付结算。
7、评标方法：最低价评标法，经评审报价最低的单位作为成交服务商;若报价相同，则由排名并列第一的响应单位进行二次报价（二次报价下浮不得低于第一次报价），二次报价最低的单位作为成交服务商，二次报价作为成交服务商的最终报价。

8、采购人不组织踏勘现场，由潜在服务商自行踏勘（费用自理），并根据踏勘情况结合询价文件的要求自主报价，成交后无论何种原因，价格也不再进行任何调整。

十、联系方式

采 购 人：四川信息职业技术学院
地    址：广元市利州区学府路265号
联 系 人： 赵伦
电    话： 15081631418
PAGE  

